様式第５号（第12条第２号関係）

| 発 電 設 備・変 電 設 備 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 蓄電池設備・燃料電池設備 |  | 設置届出書 |
| 急速充電設備 |  |  |

年　　月　　日

東根市消防長　殿

届出者

住　所

氏　名

電　話　　　（　　）

東根市火災予防条例第52条第９号、第10号、第11号、第12号及び第13号の規定によりの設置について届け出ます。

| 防 火対象物 | 所在地 | 電話 （ ） |
| --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 用途 |  |
| 設置場所 | 構 造 | 場 所 | 床 面 積 |
|  |  | 屋内（ 階）・屋外 | ㎡ |
|  | 消防用設備等 |  | 不燃区画 | 有・無 | 換気設備 | 有・無 |
| 届出設備 | 電圧 | Ｖ | 全出力又は蓄電池容量 | ｋＷ・ｋＷｈ |
|  | 着工（予定）年月日 |  | 竣工（予定）年月日 |  |
|  | 設備の概要 | 種別 | キュービクル式（屋内・屋外）・その他 |
| 主任技術者氏名 |  |
| 工事施工者 | 住所 | 電話 |
|  | 氏名 |  | 担当者 |  |
| ※ 受 付 欄 | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

３　電圧欄には、変電設備にあっては一次電圧と二次電圧の双方を記入すること。

４　全出力又は蓄電池容量の欄には、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備又は変電設備にあっては全出力を、蓄電池設備にあっては蓄電池容量（定格容量）を記入すること。

５　届出設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に転載して添付すること。

６　※印の欄は、記入しないこと。

７　当該設備の設計図書を添付すること。

８　当該設備が設置される建築物等の配置図、平面図等に当該設備の位置を明示すること。